Муниципальное образование Нефтеюганский район

(Ханты-Мансийский автономный округ – Югра)

дума  Нефтеюганского  района

решение

| 28.06.2007 | № 410 . |
| --- | --- |

г.Нефтеюганск

Об  утверждении  Положения о  порядке управления многоквартирным домом, все помещения в  котором находятся в  муниципальной  собственности Нефтеюганского района

В соответствии со статьей 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131 - Федерального Закона, статьи 23 Устава Нефтеюганского района,  Дума Нефтеюганского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности Нефтеюганского района, согласно приложению.

2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава

Нефтеюганского района						В.Н. Семёнов

Приложение к решению

Думы Нефтеюганского района от « 28 » июня 2007 г. №  410

Положение

о порядке управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности Нефтеюганского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

1.2. Цель разработки настоящего Порядка – упорядочение взаимоотношений по управлению многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования «Нефтеюганский район», обеспечение предоставления гражданам, проживающим в данном жилищном фонде, жилищных  услуг, а также обеспечение сохранности и надлежащего использования муниципальной собственности.

1.3. Объектом управления в соответствии с настоящим Порядком является находящийся в собственности муниципального образования «Нефтеюганский район» многоквартирный дом (в том числе дома специализированного муниципального жилищного фонда) либо несколько многоквартирных домов.

1.4. Основные задачи управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования «Нефтеюганский район»:

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания в многоквартирном доме, определенных действующим законодательством и нормативными документами;

- обеспечение сохранности, поддержания в исправном состоянии инженерного оборудования, строительных конструкций и иного имущества в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда.

2. Организация управления многоквартирным  домом

2.1. Управление многоквартирным домом осуществляется на основании договора управления  домом, заключенного  Департаментом жилищно-коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района (далее – ДЖКК) с управляющей организацией по результатам открытого конкурса или, если такой конкурс в соответствии с законодательством признан несостоявшимся, муниципальный заказ на управление домом, может быть размещен путем заключения договора управления домом с единственным исполнителем.

2.2. Проведение открытого конкурса на управление многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности Нефтеюганского района, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2.3. Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией.

3.Организация проведения конкурса на право заключения  договора управления многоквартирным   домом

3.1. Конкурс проводится на основе следующих принципов:

- создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей;

- добросовестная конкуренция;

-  использование средств  нанимателей помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

- доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения.

3.2. Предметом открытого конкурса по выбору управляющей организации является право заключения договора управления многоквартирным домом либо несколькими многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в собственности муниципального образования «Нефтеюганский район».

3.3. Объектом конкурса выступает многоквартирный дом (дома), все помещения в котором (которых) находятся в собственности муниципального образования «Нефтеюганский район».

3.4. Организуют открытый конкурс по выбору управляющей организации для заключения договора по управлению многоквартирным домом (домами): Заказчик - Департамент ЖКК администрации Нефтеюганского района и уполномоченный орган (комитет по формированию и размещению муниципального заказа администрации Нефтеюганского района).

3.5. С целью проведения открытого конкурса Заказчик осуществляет следующие функции:

1) определяет объект конкурса;

2) определяет цель конкурса;

3) разрабатывает конкурсную документацию, необходимую для проведения конкурса
4) заключает договор управления;

3.6. Уполномоченный орган:

1) обеспечивает проведение всех конкурсных мероприятий;

2) опубликовывает и размещает извещение о проведении конкурса;

3.7. Конкурсная документация включает в себя:

1) форму заявки на участие  в конкурсе, утвержденную ДЖКК;

2) порядок, место, даты начала  и окончания  срока подачи  заявок на участие в конкурсе;

3) порядок  и срок  отзыва заявок  на участие  в  конкурсе, порядок внесения  изменений  в  такие заявки;

4) место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе  и  открытия доступа к  поданным  в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;

5) критерии оценки заявок на участие  в конкурсе;

6) перечень обязательных и  дополнительных работ  и услуг по содержанию и ремонту дома, устанавливаемый ДЖКК в зависимости от конструктивных  и технических параметров дома, включая  периодичность каждой из таких работ  и услуг.

7) срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать  договор управления домом и представить обеспечение исполнения обязательств;

8) срок начала выполнения   управляющей организацией возникших по результатам  конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты подписания муниципального контракта на управление домом;

9) проект договора управления  домом.

3.8. Проект договора управления домом разрабатывается в соответствии с  примерным договором управления  домом, все помещения в котором находятся в муниципальной  собственности (приложение).

3.9. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие  в  конкурсе, конкурсная комиссия должна  оценивать  и сопоставлять такие заявки в соответствии с критериями, указанными в извещении  о проведении открытого конкурса и в конкурсной  документации. При этом критериями оценки заявок на участие  в конкурсе могут быть:

1) опыт работы по управлению жилищным фондом;

2) административная структура, юридические  и  экономические возможности  и условия, обеспечивающие качественное выполнение работ, оказание услуг  по  управлению жилищным  фондом, в том числе наличие  и состояние материально-технической базы, финансовое состояние претендента;

3) объём оказываемых работ, предоставляемых услуг  по  управлению жилищным   фондом;

4) стоимость работ и услуг по договору управления домом.

3.10. Уполномоченный орган обеспечивает размещение конкурсной  документации на  официальном   сайте администрации района  одновременно  с размещением   извещения   о  проведении  конкурса.

Конкурсная  документация должна  быть  доступна  для  ознакомления  на официальном сайте  всеми заинтересованными   лицами   без  взимания платы.

3.11. Представление конкурсной  документации  не допускается  до опубликования   в официальном печатном  издании  и  размещения на официальном сайте извещения  о проведении   конкурса.

3.12.  Состав конкурсной комиссии утверждается Главой района.

4. Договор управления многоквартирным домом

4.1.  Договор управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности Нефтеюганского района, заключается в письменной форме.

4.2. По договору управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности Нефтеюганского района, одна сторона - управляющая организация - по заданию другой стороны - собственника муниципального жилищного фонда (от  имени которого действует Департамент жилищно-коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района) - в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту помещений в таком доме нанимателям, членам их семей и иным лицам, пользующимся помещениями в таком доме на законном основании, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом, деятельность.

4.3. Правом подписания договора управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности, от Администрации района, действующей от имени собственника муниципального жилищного фонда, обладает директор Департамента жилищно-коммунального комплекса. Правом подписания договора от управляющей организации обладают ее первый руководитель или лицо, исполняющее его обязанности.

4.4. Договор управления домом,  заключается на срок не менее чем один год.

4.5. Если иное не установлено договором управления  домом,  управляющая организация обязана приступить к выполнению такого договора не позднее чем через тридцать дней со дня его подписания.

4.6. Изменение и (или) расторжение договора управление домом, осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.

4.7. Управляющая организация за тридцать дней до прекращения договора управления  домом,  обязана передать техническую документацию на многоквартирный дом и иные, связанные с управлением таким домом документы, вновь выбранной управляющей организации.

5. Порядок определения платы за содержание и ремонт помещений

и её размеры

5.1. Размер платы за содержание и ремонт помещений утверждается Постановлением Главы района на основании результатов проведенных открытых конкурсов по выбору управляющей организации по управлению многоквартирным домом.

Приложение к Положению  о  порядке управления  многоквартирным домом, все помещения в котором находятся  в  муниципальной собственности

ПРИМЕРНЫЙ  ДОГОВОР

управления многоквартирным домом, все помещения в котором

находятся  в  муниципальной собственности

г. Нефтеюганск							 «____» ________

МО Нефтеюганский район  в лице  Департамента жилищно-коммунального комплекса администрации Нефтеюганского района, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Департамента _________________________________________, действующего на основании  положения, с одной стороны, и __________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в  лице __________________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, заключили  настоящий договор  о  нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. По настоящему договору  Управляющая организация по заданию Заказчика оказывает  услуги и  выполняет работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме все помещения в котором находятся в муниципальной собственности (далее – Дом), расположенном  по адресу _____________________________________,

общей площадью _________ кв.м согласно прилагаемому к настоящему  договору техническому  паспорту, пользующимся помещениями в этом доме (далее – Пользователи), осуществляет  иную направленную на  достижение  целей управления домом  деятельность.

1.2. Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в доме , согласно приложению 1*.

2. Права сторон

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. Контролировать  исполнение  договора Управляющей организацией.

2.1.2. Требовать  предоставления услуг установленного  качества.

2.1.3. Требовать возмещения убытков, понесённых по вине Управляющей организации.

2.1.4. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию  дома.

2.2. Управляющая организация имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять  направления  деятельности в целях достижения поставленных задач.

2.2.2.  Разрабатывать  предложения по улучшению  системы управления домом.

2.2.3. Получать доходы от хозяйственной деятельности, не противоречащей действующему законодательству.

2.2.4. Заключать  договоры  на управление объектами жилищного  фонда других  форм  собственности.

2.2.5. Принимать  оплату пользователей за жилищные  услуги.

2.2.6. Осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством РФ и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими отношения по техническому обслуживанию, текущему ремонту, санитарному содержанию  дома .

3. Обязанности сторон

3.1. Управляющая организация обязана:

3.1.1. Приступить к выполнению настоящего договора не позднее, чем через тридцать дней со дня его подписания.

3.1.2. Обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме.

3.1.3. Оказывать услуги и выполнять работы по  управлению, содержанию и   текущему ремонту Общего имущества согласно перечням, приведенным в Приложениях №2,3 к настоящему договору.

3.1.4. Участвовать во всех проверках и обследованиях многоквартирного дома, а также в составлении актов по фактам непредставления, некачественного или несвоевременного предоставления услуг по содержанию и ремонту Общего имущества по настоящему договору.

3.1.5. Представлять отчеты и подписывать акты о выполненных работах .

3.1.6. В случае невыполнения работ , предусмотренных настоящим договором, согласовать письменно c Департаментом ЖКК замену невыполненных работ другими.

Если невыполненные работы могут быть выполнены  позже, предоставить информацию о сроках их выполнения.  В установленных действующим законодательством и настоящим договором случаях - произвести перерасчет платы за содержание и ремонт помещения в порядке, установленном настоящим договором.

3.1.7. Обеспечить пользователей помещений информацией о телефонах диспетчерских (аварийных) служб.

3.1.8. За 30 дней до истечения срока действия настоящего договора представлять отчет Заказчику о выполнении условий настоящего договора, а также передавать техническую документацию на дом и иные, связанные с управлением таким домом документы, вновь выбранной управляющей организации.

3.1.9.Привлекать подрядные организации к выполнению всего комплекса или отдельных видов работ по настоящему договору по письменному согласованию с Департаментом ЖКК.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Контролировать  качество предоставляемых  услуг в соответствии с п.5 договора.

3.2.2. Представлять пользователям  по их запросам  информацию об установленных ценах  и тарифах на услуги  и работы  по содержанию и  ремонту  многоквартирных домов и  жилых помещений в них, о размерах оплаты в соответствии с этими ценами  и тарифами, об объёме, о перечне и  качестве выполняемых работ.

4. Порядок определения платы за содержание и ремонт помещений и её размеры

4.1. Размер платы за содержание и ремонт помещений ( цена обслуживания 1 м2  общей площади жилого помещения)  устанавливается   приложением № 1* к настоящему договору.

5. Критерии качества работы Управляющей организации:

5.1. Показатели уровня сбора  платежей за жилищные услуги, прочие  платежи.

5.2. Снижение количества обоснованных жалоб пользователей на качество жилищного  обслуживания, условий проживания, состояния объектов жилищного  фонда.

5.3. Своевременность  и регулярность представляемой Заказчику отчетной информации о состоянии  и  содержании  переданного  в управление дома.

5.4. Соблюдение предельных сроков устранения неисправностей согласно приложения № 2.

6. Изменение  договора и разрешение споров. Ответственность сторон

6.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон или по решению суда в случаях, установленных законом.

6.2. Обязательства  сторон  по договору  могут быть  изменены только  в случае наступления  обстоятельств непреодолимой  силы либо  по решению Собственника. При наступлении таких обстоятельств Управляющая организация  осуществляет указанные в договоре работы  и услуги, выполнение  и оказание которых возможно в  сложившихся  условиях.

6.3. Стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Условия и порядок расторжения  договора

7.1. Договор может быть расторгнут:

7.1.1. В одностороннем порядке по инициативе Заказчика в случае несоблюдения Управляющей организацией своих обязанностей с обязательным уведомлением об этом не позже, чем за два месяца.

7.1.2. По соглашению сторон.

7.1.3. В случае ликвидации Управляющей организации, если не определен его правопреемник.

7.2. После расторжения договора  техническая документация, материальные ценности передаются лицу, назначенному Заказчиком.

8. Срок действия договора

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

8.2. Договор заключен сроком на 1 (один) год.

9. Особые условия

9.1. Настоящий договор заключен в двух экземплярах: один  хранится  у Управляющей организации, второй  - у  Заказчика. Каждый экземпляр имеет  равную юридическую  силу.

9.2. К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1* - Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по каждому договору формируется на основании перечня, периодичности выполнения работ и технического состояния многоквартирного дома.

# Приложение № 2   - Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования.

10. Юридические адреса сторон  и подписи:

| Заказчик |  | Управляющая организация |
| --- | --- | --- |
| ____________________________ |  | __________________________ |
| ____________________________ |  | __________________________ |
| ____________________________ |  | __________________________ |

Приложение № 2
к договору № ____
от "___ "_________ ____ г.

# Предельные сроки устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного) текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования

┌───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐

│Неисправности конструктивных элементов │   Предельный срок выполнения   │

│            и оборудования             │            ремонта             │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│                   1                   │               2                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                                 Кровля                                 │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Протечки в отдельных местах кровли     │             1 сут              │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Повреждения   системы   организованного│             5 сут              │

│водоотвода (водосточных труб,  воронок,│                                │

│колен, отметов и пр.,  расстройство  их│                                │

│креплений)                             │                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                                 Стены                                  │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Утрата  связи  отдельных     кирпичей с│1 сут (с немедленным ограждением│

│кладкой наружных  стен,  угрожающая  их│         опасной зоны)          │

│выпадением                             │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неплотность в дымоходах и  газоходах  и│             1 сут              │

│сопряжения их с печами                 │                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                      Оконные и дверные заполнения                      │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Разбитые  стекла  и  сорванные  створки│                                │

│оконных переплетов, форточек, балконных│                                │

│дверных полотен                        │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│в зимнее время                         │             1 сут              │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│в летнее время                         │             3 сут              │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Дверные  заполнения  (входные   двери в│             1 сут              │

│подъездах)                             │                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                     Внутренняя и наружная отделка                      │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Отслоение   штукатурки      потолка или│ 5 сут (с немедленным принятием │

│верхней  части  стены,    угрожающее ее│       мер безопасности)        │

│обрушению                              │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Нарушение связи наружной  облицовки,  а│    Немедленное принятие мер    │

│также лепных изделий, установленных  на│          безопасности          │

│фасадах со стенами                     │                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                                  Полы                                  │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Протечки   в   перекрытиях,   вызванные│             3 сут              │

│нарушением          водонепроницаемости│                                │

│гидроизоляции полов в санузлах         │                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                                  Печи                                  │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Трещины  и   неисправности   в   печах,│   1 сут (с незамедлительным    │

│дымоходах и газоходах, могущие  вызвать│  прекращением эксплуатации до  │

│отравление жильцов  дымовыми   газами и│          исправления)          │

│угрожающие пожарной безопасности здания│                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                   Санитарно-техническое оборудование                   │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Течи в водопроводных кранах и в  кранах│             1 сут              │

│сливных бачков при унитазах            │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности    аварийного     порядка│           Немедленно           │

│трубопроводов  и   их     сопряжений (с│                                │

│фитингами,   арматурой   и    приборами│                                │

│водопровода,   канализации,    горячего│                                │

│водоснабжения, центрального  отопления,│                                │

│газооборудования                       │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности мусоропроводов           │             1 сут              │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                          Электрооборудование                           │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Повреждение одного из кабелей, питающих│При    наличии    переключателей│

│жилой дом. Отключение  системы  питания│кабелей  на  воде  в     дом - в│

│жилых      домов           или силового│течение  времени,   необходимого│

│электрооборудования                    │для     прибытия      персонала,│

│                                       │обслуживающего дом, но не  более│

│                                       │2 ч                             │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности во вводно-распредительном│              3 ч               │

│устройстве,   связанные    с    заменой│                                │

│предохранителей,         автоматических│                                │

│выключателей, рубильников              │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности автоматов защиты  стояков│              3 ч               │

│и питающих линий                       │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности    аварийного     порядка│           Немедленно           │

│(короткое   замыкание    в    элементах│                                │

│внутридомовой  электрической     сети и│                                │

│т.п.)                                  │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности в электроплите, с выходом│             3 сут              │

│из строя  одной  конфорки  и  жарочного│                                │

│шкафа                                  │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности   в       электроплите, с│              3 ч               │

│отключением всей электроплиты          │                                │

├───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤

│Неисправности   в   системе   освещения│             7 сут              │

│общедомовых помещений (с  заменой  ламп│                                │

│накаливания,    люминесцентных    ламп,│                                │

│выключателей и конструктивных элементов│                                │

│светильников)                          │                                │

├───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤

│                                  Лифт                                  │

├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┤

│Неисправности лифта                    │         Не более 1 сут         │

└───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

Примечание:

Сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки жильцов.