Администрация Нефтеюганского района

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  безопасности Нефтеюганского района

ПРОТОКОЛ

27.10.2015 г.										   № 14

г. Нефтеюганск

заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций    и обеспечению  пожарной безопасности Нефтеюганского района

| Председатель Первый заместитель Главы администрации Нефтеюганского района | С.А. Кудашкин |
| --- | --- |
| Секретарь: Ведущий инженер комитета гражданской защиты населения | Т.Л. Летунова |

Присутствовали:

Члены Комиссии по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района.

Приглашенные:

Красавин А.Н. – начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций ООО «РН-Юганскнефтегаз»

Пичкасков С.А.- директор филиала «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность»

Лялин В.И. – начальник отдела оперативного реагирования филиала «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность»

1. Об утверждении повестки дня и регламента заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района

С.А. Кудашкин

РЕШИЛИ:

1.1. Утвердить повестку дня и регламент заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нефтеюганского района.

2. О готовности  объектов тепло- и энергоснабжения ЖКХ Нефтеюганского района  к работе    в осенне-зимний период 2015-2016 года.

Ю.А. Коршунов

РЕШИЛИ:

2.1.Информацию Ю.А. Коршунова принять к сведению.

2.2. Объекты жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района признать готовыми к отопительному сезону 2015-2016 года.

2.3. Департаменту  строительства и жилищно-коммунального комплекса

(Ю.А. Коршунову):

2.3.1. Продолжить практику информирования единой дежурно-диспетчерской службы Нефтеюганского района о ходе работ по подготовке к зимнему периоду.

2.3.2. Направить в комитет  гражданской защиты населения паспорта (копии паспортов) готовности  населенных пунктов, объектов ЖКХ к зимнему отопительному сезону 2015-2016 года.

3. О  мерах по   подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду на территории Нефтеюганского района.

Н.Н. Котомчанин, К.А. Петрунин, И.Н. Онискевич,

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию  К.А. Петрунина, И.Н. Онискевича, Н.Н. Котомчанина принять к сведению.

3.2. Комитету гражданской защиты населения (А.М. Сычёв):

3.2.1. Продолжить  совместно с  ОНД  по городам  Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (Варлов Е.Ю.) , ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре» (Котомчанин Н.Н.), ОМВД  России по Нефтеюганскому району  (В.А.Заремба), филиал КУ по ХМАО-Югре «Центроспас-Югория» (Онискевич И.Н.)   профилактическую работу с населением района, с целью  доведения информации о мерах пожарной безопасности.

3.2.2. Совместно с МКУ «Управление по делам администрации Нефтеюганского района» (Хусаинова Г.Р.) продолжить проведение широкой информационной пропаганды, направленной на разъяснение жителям района правил  противопожарной безопасности  с использованием возможностей  местных средств массовой информации. Особое внимание обратить на соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации  электронагревательных приборов и другого электрооборудования, газового, печного отопления, а так же о  возможных последствиях неосторожного обращения с огнём, в том числе при курении в жилых помещениях.

Срок: постоянно.

3.3. Департаменту  строительства и жилищно-коммунального комплекса

(Ю.А. Коршунову) с целью снижения нагрузки на электрические сети многоквартирных жилых зданий, характерной в зимний  сезон, во взаимодействии с управляющими компаниями  по обслуживанию жилого фонда провести работы по утеплению наружных стен (контуров), входных групп, подвальных и чердачных этажей жилых зданий с низкой пожарной устойчивостью.

Срок: до 26.11.2015 г.

3.4.  Рекомендовать Главам поселений:

3.4.1. Продолжить  проведение широкой информационной пропаганды, направленной на разъяснение жителям района правил пожарной безопасности с использованием возможностей местных средств массовой информации. Особое внимание обратить на соблюдение  правил эксплуатации теплогенерирующих установок, отопительных печей и электронагревательных приборов, в том числе недопустимость использования самодельных, неисправных электрообогревателей.

3.4.2. Организовать доведение до руководителей  ЖКХ, ТСЖ, управляющих компаний  сложившейся обстановки с пожарами, основных причин пожаров, организации информирования жильцов. Провести мероприятия по обеспечению работоспособности систем противопожарной защиты зданий, повышенной этажности.

3.4.3. Продолжить  проведение  подворовых обходов, совместно с сотрудниками ОМВД, работниками ЖКХ, ТСЖ, управляющих компаний и представителями администрации, в местах проживания лиц ведущих антисоциальный образ жизни, многодетных семей, с целью проведения инструктажей «О мерах пожарной безопасности».

3.4.4. Организовать и провести мероприятия по выявлению бесхозных строений, а также проверке ветхих (подлежащих сносу) зданий, где возможно нахождение граждан ведущих антисоциальный образ жизни.

3.4.5. Организовать размещение наглядных агитационных материалов о соблюдении  требований пожарной безопасности и необходимых действиях при обнаружении пожара на информационных стендах, видеопанелях в местах массового пребывания людей.

3.4.6. Во взаимодействии с ОНД  по городам  Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (Варлов Е.Ю.) , ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре» (Котомчанин Н.Н.), ОМВД  России по Нефтеюганскому району  (В.А.Заремба), филиал КУ по ХМАО-Югре «Центроспас-Югория» (Онискевич И.Н.), управляющими компаниями по обслуживанию жилого фонда, общественными объединениями  добровольной пожарной охраны разработать и утвердить совместные графики проведения профилактической работы по предупреждению пожаров и гибели людей,  которыми в обязательном порядке  предусмотреть охват всех взятых на учет многоквартирных домов, имеющих низкую противопожарную устойчивость.

Срок: до 26.11.2015 г.

3.4.7.Во взаимодействии с управляющими компаниями по обслуживанию многоквартирного жилого фонда, представителями ОМВД России по Нефтеюганскому району (В.А. Заремба) продолжить работу по назначению старших в жилых домах, из числа жильцов, не включенных в перечни лиц, ведущих антисоциальный образ жизни.

Срок: до 26.11.2015 г.

3.4.8. Провести информационную работу с населением по вопросам целесообразности оборудования жилых помещений автономными оптико-электронными дымовыми  пожарными извещателями, позволяющими обнаружить возгорание на ранней стадии, а так же первичными средствами пожаротушения.

Срок: до 26.11.2015 г.

3.4.9. Во взаимодействии с представителями садово-огороднических товариществ, с ОНД  по городам  Пыть-Ях, Нефтеюганск и Нефтеюганскому району (Варлов Е.Ю.) , ФГКУ «6 ОФПС по ХМАО-Югре» (Котомчанин Н.Н.), ОМВД  России по Нефтеюганскому району  (В.А.Заремба), филиал КУ по ХМАО-Югре «Центроспас-Югория» (Онискевич И.Н.), организовать проведение разъяснительной работы с собственниками дачных участков по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления, электрооборудования, недопустимости  неосторожного обращения с огнем, с вручением под роспись наглядных агитационных материалов. Особое внимание обратить на участки, где осуществляется проживание граждан в зимнее время, а также выявление нелегально проживающих лиц.

3.5. Рекомендовать ЖКХ, ТСЖ, управляющим компаниям принять меры по очистке противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой листвы, травы, мусора и других горючих материалов. Провести разъяснительную работу с населением о недопущении сжигания сухой листвы, травы и мусора в противопожарных разрывах между зданиями.

3.6. Главам поселений, руководителям обслуживающих организаций, председателям СНТ, СОТ  поддерживать источники наружного  противопожарного водоснабжения   в технически исправном состоянии. В осенне-зимний период своевременно  производить очистку источников водоснабжения от мусора, снега и наледи. Содержать проезды и подъезды для пожарных автомобилей в постоянной готовности.

3.7. Руководителям предприятий, на балансе которых имеются общежития, активизировать  реализацию в зданиях общежитий требований части 7 статьи Федерального закона Российской Федерации  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» о дублировании световых и звуковых сигналов,  о возникновении пожара с приемно-контрольных устройств  объектов на  пульт  подразделения пожарной охраны,  без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

3.7.1. Провести анализ качества обучения работников, осуществляющих круглосуточную охрану общежитий по программе пожарно-технического минимума в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Обучение  мерам пожарной безопасности работников организаций», зарегистрированного в Минюсте РФ 21.01.2008 года за № 10938. При установлении низкого уровня знаний, осуществить обучение названных работников в установленном порядке.

3.7.2. Провести дополнительные противопожарные инструктажи с жильцами общежитий о соблюдении установленных требований пожарной безопасности, а также беседы об ответственности за жизнь и здоровье малолетних детей, находящихся под присмотром.

3.7.3. Организовать  проведение инструктажей с персоналом объектов социальной сферы на противопожарную тематику, а также о необходимых действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

3.8. Департаменту образования и молодежной политики (Котова Н.В.), Департаменту культуры и спорта (Чулкина М.Б.):

3.8.1. Продолжить профилактические мероприятия с целью доведения информации о мерах пожарной безопасности, с обращением особого внимания на недопустимость оставления детей без присмотра, обеспечения хранения в недоступных местах источников огня.

3.8.2. Продолжить   проведение инструктажей с персоналом объектов социальной сферы на противопожарную тематику, а также о необходимых действиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Об  обеспечении безопасности людей на водных объектах в зимний период 2014-2015 гг.

А.Е. Галактионов

РЕШИЛИ:

4.1. Информацию  А.Е.  Галактионова  принять к сведению.

4.2. Началом месячника безопасности на водных объектах считать 9 ноября 2015 года, окончанием начало паводка.

4.3. Комитету гражданской защиты населения (А.М. Сычёв):

4.3.1. Совместно с ГИМС (А.Е. Галактионов) подготовить план проведения   месячника безопасности людей на водных объектах в зимний период 2015-2016 гг. на территории  Нефтеюганского района и утвердить нормативно-правовым актом администрации Нефтеюганского района.

Срок: до 06.11.2014 г.

4.3.2. Совместно с ГИМС (А.Е. Галактионов),  главами поселений информировать граждан о состоянии льда в традиционных местах массового отдыха и подледного лова рыбы в средствах массовой информации.

4.3.3. По окончании месячника подвести итоги работы, результаты деятельности  рассмотреть на заседании КЧС и ОПБ.

4.4. Рекомендовать главам провести мероприятия по обеспечению безопасности людей на водоемах.

5. О ситуации связанной с возгоранием на ЦППН-6 ООО «РН-ЮНГ» 21.10.2015 г и организации взаимодействия между филиалом «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность», ФГКУ  «6  ОФПС по ХМАО – Югре», филиалом КУ по ХМАО-Югре «Центроспас-Югория».

А.Н. Красавин, С.А. Пичкасков,  В.И. Лялин

РЕШИЛИ:

5.1. Информацию  А.Н. Красавина, С.А. Пичкаскова, В.И. Лялина принять к сведению.

5.2. Рекомендовать руководителям  филиала «Сибирь» ООО «РН-Пожарная безопасность», ФГКУ  «6  ОФПС по ХМАО – Югре», филиала  КУ по ХМАО-Югре «Центроспас-Югория» разработать механизм взаимодействия в целях обеспечения  пожарной безопасности на территории Нефтеюганского района.

Председатель комиссии                                                              С.А. Кудашкин

Секретарь комиссии                                                                   Т.Л. Летунова